- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热解吸仪 | 1 | 台 | 带冷阱，适用于GB/T18883-2022附录C C.1固体吸附-热解吸-气相色谱法，适配安捷伦7890A气相色谱仪，适配CAMSCO 1/4”×3.5”Stainless Steel ATD Tube | 422855804@qq.com |